ALLEGATO A

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Relazione Illustrativa

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente accordo quadro è quello di individuare partner tecnologico in grado di gestire e mantenere il patrimonio impiantistico di proprietà o gestito dall’Amministrazione Comunale di Pontinia.

La gestione e manutenzione sarà effettuata attraverso la fornitura di beni e l’esecuzione dei servizi necessari ad assicurare e mantenere nel tempo, le condizioni di comfort, efficienza, sicurezza e salvaguardia ambientale, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo e controllo energetico degli edifici oggetto dell’appalto, nel rispetto di leggi e regolamenti nazionali e locali e di quant’altro contenuto e disciplinato nel presente documento.

- Oggetto dell’appalto:

L’oggetto del presente appalto, è costituito dall’affidamento delle attività necessarie per la conduzione e manutenzione ordinaria dei seguenti impianti:

- impianto di riscaldamento e relativi impianti elettrici;

- impianti di climatizzazione e relativi impianti elettrici.

In merito al presente appalto, risulta di particolare importanza l’applicazione delle definizioni di cui all’art. 2 del D.lgs 115/08, con specifico riferimento al contratto servizio energia di cui all’allegato II, del suddetto decreto.

- Luogo di esecuzione:

Gli impianti termici e di condizionamento sono collocati nei seguenti edifici Comunali:

| Impianti Termici |  |  |
| --- | --- | --- |
| Edificio Comunale/Indirizzo | Potenza Kcal o KW | Foto Impianto Termico/Condizionamento |
| Palazzo Comunale, Piazza Indipendenza, 1 | 170 |  |
| Palazzo della Cultura, via Cavour, 20 | 120 |  |
| Museo MAP, Piazza Kennedy | >24 |  |
| Teatro Fellini, Piazza Indipendenza | >24 |  |
| Ex Torre Idrica, Piazza Roma | >24 |  |
| Scola Elementare Don Milani, Piazza Pio VI | 180 |  |
| Scuola Matrena Viale Europa, Viale Europa | >24 |  |
| Scuola Media G. Verga, Viale della Libertà | 170 |  |
| Scuola elementare Borgo Pasubio, Piazza Pasubio | 120 |  |
| Scuola Migliara 48, vai Migliara 48 | 80 |  |
| Scuola Elementare Quartaccio, Via della Pace | 27 |  |
| Scuola Media Quartaccio, Via della Pace | 50 |  |
| Scuola Materna Cotarda, via Lungo Ufente | 35 |  |
| Scuola Elementare Migliara 54, via Migliara 54 | 98 |  |
| Scuola Materna PIO XII, via Leone X | 180 |  |
| Centro Anziani, via A. Moro | 120 |  |
| Palazzetto dello Sport, via A. Moro | 160 |  |
| Tensostruttura, Viale Europa | 120 |  |
| Appartamento via Monte Grappa int. 3 – via Montegrappa | 24 |  |
| Appartamento via Monte Grappa int. 4 - via Montegrappa | 24 |  |
| Appartamento via Monte Grappa int. 6- via Montegrappa | 24 |  |
| Appartamento via Monte Grappa int. 7 - via Montegrappa | 24 |  |
| Appartamento via Monte Grappa int. 8 - via Montegrappa | 24 |  |
| Campo sportivo Comunale, via D. Alighieri | 24 |  |

| Impianti di Condizionamento |  |
| --- | --- |
| Edificio Comunale/Indirizzo | Descrizione |
| Palazzo Comunale, Piazza Indipendenza, 1 | N.6 UNITA' ESTERNE MOD. FERROLI SUPER FLEX INVERTER MOD. 42-5. N.18 UNITA' INTERNE MOD. FERROLI GOLD 12000 INVERTER. N.3 SPLIT MOD. FERROLI GOLD 12000 INVERTER. N.4 UNITA' ESTERNE DAIKIN + ANEMOSTATI PER SALA CONSILIARE |
| Palazzo della Cultura, via Cavour, 20 | N.7 UNITA' ESTERNE MOD. FERROLI SUPER FLEX INVERTER MOD. 42-5. N.20 UNITA' INTERNE MOD. FERROLI GOLD 12000 INVERTER. N.2 UNITA' INTERNE MOD. FERROLI GOLD 9000 INVERTER |
| Museo MAP, Piazza Kennedy | N.1 GRUPPO FRIGO MOD. ELECTRA 61,9 KW. E N. 16 FANCOIL A PAVIMENTO E ANEMOSTATI SOSPESI |
| Teatro Fellini, Piazza Indipendenza | GRUPPO FRIGO - UTA - DIFFUSORI E GRIGLIE DI RIPRESA |
| Ex Torre Idrica, Pizza Roma | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE CON N. 9 FANCOIL A PARETE |
| Scola Elementare Don Milani, Piazza Pio VI | N. 8 SPLIT E N. 8 UNITA' ESTERNE |
| Scuola Matrena Viale Europa, Viale Europa | CILLER |
| Scuola Elementare Quartaccio, Via della Pace | CILLER |
| Scuola Media Quartaccio, Via della Pace | CILLER COLLEGATO AD UN BOILER A SOSTEGNO DELLE CALDAIE |
| Centro Anziani, via A. Moro | N. 3 SPLIT CON UNITA' ESTERNE E N.1 DUAL SPLIT |
| Tensostruttura, Viale Europa | LA CALDAIA ALIMENTA ANCHE IL BOILER A SERVIZIO DEL LOCALE DOCCE |

- Gestione degli edifici

Parte degli impianti di cui al punto 2, oggetto dell’Appalto di servizio manutenzione ordinaria e conduzione, sono in parte gestiti dagli istituti comprensivi G. Verga e Manfredini, pertanto dovrà essere garantito il funzionamento degli impianti soprattutto durante le attività didattiche e restare a disposizione per eventuali richieste inoltrate dagli uffici della direzione didattica.

Gli edifici non compresi nel paragrafo precedente sono gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale o Associazioni.

- Esecuzione del Servizio

I principi fondamentali dell’istituzione e dell’organizzazione degli interventi di manutenzione sono i seguenti:

- Conservare il patrimonio l’intera vita utile

- Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale;

- Effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità

Compiti dell’Appaltatore

I contenuti della manutenzione consistono in:

- Definizione dei piani di manutenzione preventiva e ispettiva;

- Formazione e aggiornamento del personale per le attività di manutenzione;

- Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutti gli apparecchi;

- Rilevare cause, tipo, frequenza e costi di interventi, in modo da costituire uno strumento per la diagnostica;

- Registrare per ogni dispositivo tecnico i risultati delle attività di diagnostica;ù

- Ogni altra disposizione contenuta nel C.S.A..

Organizzazione del servizio

La funzione manutentiva deve svolgere i seguenti compiti:

- Definizione ed elencazione degli elementi da sottoporre alle operazioni ispettive;

- Definizione e catalogazione degli elementi da sottoporre alle operazioni manutentive;

- Elaborazione del programma di svolgimento delle operazioni ispettive e delle operazioni manutentive;

- Rilievo e registrazione delle operazioni ispettive;

- Rilievo e registrazione delle operazioni manutentive;

- Analisi dello stato di efficienza ed affidabilità dei singoli elementi in rapporto alla funzione svolta ed alla loro tempestiva sostituibilità in caso di anomalia;

- Ogni altra disposizione contenuta nel C.S.A..